**AĞIRLIK – UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, YENİDOĞAN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI / TERAZİ**

**TAŞINIR KODU: 253-03-04-241000115**

**BOY ÖLÇERLİ BEBEK TERAZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz 20 kg kapasiteye sahip olmalı ve 5 gr hassasiyette ölçüm yapmalıdır.
2. Cihazın üzerine monte boy ölçme çubuğu bulunmalıdır ve 35-70 cm arası ölçüm yapılabilmelidir.
3. 4XAA batarya ile çalışabilmelidir.
4. 4 adet load cell ile çalışmalıdır.
5. Cihazın dara alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Cihazın hafızaya alabilme özelliği olmalıdır.
7. Cihaz kg veya lb şeklinde ölçüm yapabilmelidir.
8. LCD ekrana sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen cihazın Ölçüleri: 58\*33.5\*6.7 cm.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
11. Teklif edilen ürüne ait ubb/üts kayıt numarası teklifte bildirilmelidir.